Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Gminna Przychodnia Zdrowia

95-020 Andrespol ul. Rokicińska 125

NIP 728-22-83-164  REGON 472225970

telefon (42) 213-23-62  fax (42) 212-24-46

SPZOZ GPZ-Andrespol     		          		    	adres e-mail: spzoz_andrespol@poczta.onet.pl

gpz@gpzandrespol.pl; ksiegowosc@gpzandrespol.pl

strona www: www.gpz-andrespol.pl

Andrespol, dn. 14 kwietnia 2022 r.

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.:  „Zakup i dostawa fabrycznie nowej Karetki Typu – A2 dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej’’ .
Znak sprawy : ZP.GPZ.271.4.2022

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ.

Zamawiający, Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu opisanego w § 7 pkt 10 projektu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu opisanego  w § 7 pkt 10 projektu umowy.

Pytanie 2:

Dotyczy parametry punktowane - prosimy o potwierdzenie, że wydłużona gwarancja dotyczy tylko samochodu bazowego, a nie adaptacji i sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Przedłużona gwarancja dotyczy tylko samochodu bazowego.

Pytanie 3:

Dotyczy umowy paragraf 2 - prosimy o doprecyzowanie terminu dostarczenia - w umowie jest 120 dni , a w SWZ 180 dni.

Odpowiedź:

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia wynosi: 180 dni.

Pytanie 4:

Dotyczy umowy - gwarancji - z uwagi, iż serwis ASO pojazdu bazowego nie jest serwisem wyjazdowym - prosimy o dopuszczenie następującego punktu: serwis samochodu bazowego odbywa się w najbliżej ASO danej marki pojazdu bazowego do, której użytkownik dojedzie na własny koszt (przeglądy), lub na lawecie na koszt Wykonawcy (awaria).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w § 7 następujący punkt - 11:

Serwis samochodu bazowego odbywa się w najbliżej ASO danej marki pojazdu bazowego do, której użytkownik dojedzie na własny koszt (przeglądy), lub na lawecie na koszt Wykonawcy (awaria).

Pytanie 5:

Dotyczy umowy - przedłużenie gwarancji- z uwagi, iż żaden producent nie przedłuża gwarancji na cały przedmiot z uwagi na awarię poszczególnych elementów - prosimy o dopuszczenie przedłużenia gwarancji tylko na nowy element.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 7 pkt 8 Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas wyłączenia przedmiotu umowy z użytkowania do momentu odebrania z naprawy sprawny przedmiot umowy.

Wymieniony nowy element przedmiotu umowy będzie posiadał własną gwarancję.

Pytanie 6:

Dotyczy załącznik nr 7 - czy Zamawiający wymaga pustej butli tlenowej z reduktorem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga butli tlenowej napełnionej.

Pytanie 7:

Dotyczy załącznik nr 7 - dotyczy nosze - czy Zamawiający dopuści nosze monoblokowe (nie da się odłączyć noszy od transportera) z regulacją na dwóch poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza noszy monoblokowych.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

SYLWIA PRYMUS-KASIŃSKA

DYREKTOR GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W ANDRESPOLU.